## 【入力例】電気使用申込書
区・町内名 |  |  | ○○町内会 | [5 empty] | 連記式申込書 |  |  | 住所 |  | 名古屋市○○区○丁目○○番地 | [7 empty] | 工事店コード |  |  |  | 新規契約負荷設備
新規負荷設備
[22 empty] | １２３４５ |  |  |  | 灯種 |  | ＬＥＤ照明灯 | [7 empty] | 蛍光灯（低力）
蛍光灯（高力）
[14 empty] | TEL | ０５２－１２３－４５６７ | [10 empty] | メーカー |  | ○○電機 | [7 empty] | インバーター式蛍光灯
[9 empty] | （街路灯用） |  |  | 工事店 |  | 中部電気 | [7 empty] | 業者登録番号 | [13 empty] | ＬＥＤ照明灯
[26 empty] | 機種 |  | NNP-01
| 営業所コード |  |  | 契約種別 | 工事種別 | [16 empty] | ６７８９
[26 empty] | 電力会社申請 入力容量※ |  | 8.9 |  |  | VA
Ｗ
| 110 |  |  | 公衆街路灯Ａ | 減設
[12 empty] | 設計回付※ |  |  | オンライン反映※ |  |  |  |  | 台帳整理番号 | [5 empty] | ※仕様書記載の「電力会社申請入力容量」、入力ＶＡ、 蛍光灯の場合は出力Ｗを入力ください。
[12 empty] | 要 |  | 否 | 済 | 未済 | [9 empty] | ※灯種が「その他」の場合は提出された仕様書により、 当社にて入力容量を確認いたします。
※中電にて反映
しゅん工調査票
整理 |  | お客さま番号 （住所コード以降をハイフン無で反映） |  |  |  | 日程 | 小売受付番号 | 契約名義 |  | （カナ） ※濁点は1文字 | 契約 |  | 既設負荷設備 ※わかる範囲で 入力ください |  |  |  | 変圧器柱 | バンク | 引込柱 |  | 引込方法 |  | 器具の取付高さ |  | 供給検討結果 |  |  | 共架可否確認 （新設の場合） | 接地抵抗 |  | 絶縁抵抗 |  | 調査者
Ｎｏ | [10 empty] | ＶＡ | [13 empty] | 営業 |  | 配電 |  | 測定値 | 調査者 | 測定値 | 調査者
１ |  | 1234567890 |  |  |  | 01 |  | ○○町内会００ア００１ |  | マルマルチョウナイカイ００ア００１ | 9 |  | 蛍光灯（低力）20W |  |  |  | ００ア００１ | ０１ | ００ア００１ |  | チューブ引下（直付） |  | ５ | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２ |  | 1234567891 |  |  |  | 01 |  | ○○町内会００ア００２ |  | マルマルチョウナイカイ００ア００２ | 9 |  | 蛍光灯（低力）20W |  |  |  | ００ア００１ | ０１ | ００ア００2 |  | チューブ引下（直付） |  | ５ | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA | [5 empty] | 1234567891 | 1234567891
３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
１０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１１ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１２ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
１３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
１６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
１９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２１ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２２ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
２７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
３０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３１ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３２ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
３３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
３６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
３９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４１ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４２ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
４７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
５０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５１ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５２ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
５３ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５４ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５５ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
５６ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５７ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５８ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
５９ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
６０ | [23 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
管理している区・町名を入力
異動コードをプルダウンから選択
「電気使用申込書」に入力すると「異動インプット票」、「電気工事しゅん工記録」に自動的に反映
・新たに取り付ける機器の仕様書などに基づき入力 ・灯種が「その他」の場合は提出された仕様書により当社にて入力容量を確認いたします。
「お客さま番号」、「契約名義」、「カナ」は、 「電気使用申込書」のみに記入。 （「異動インプット票」、「電気工事しゅん工記録」 には自動反映
引込方法をプルダウンより選択 ◆電柱直付け・・・「チューブ引下げ」 ◆ポール等に取付・・・「単独引込」
以下の条件を全て満たす場合について連記式による申込みが可能となります。 ＜適用条件＞ ✓防犯灯の新設または灯具取替による増設・減設・設変申込みで電気工事店 が同一であること。 ✓防犯灯の所有自治会等（需給契約者・料金支払者）が同一であること。 ✓防犯灯の取付・取替（施工日）が同一日であること。 ✓防犯灯の取付・取替対象契約全数が、同種類・同容量・同灯数であること。

## 【入力例】電気工事しゅん工記録
区・町内名 | [6 empty] | 電気工事しゅん工記録 |  | 住所 |  |  |  |  | 工事店コード
TEL
[7 empty] | 連記式 |  | 工事店 |  |  |  |  | 業者登録番号
| 営業所コード |  | 契約種別 | 異動コード
整理 |  | お客さま番号 |  |  | 日程 | 契約名義 |  | （カナ） |  |  | 接地抵抗 |  | 絶縁抵抗
Ｎｏ | [10 empty] | 抵抗値 | 工事者 | 抵抗値 |  | 工事者
１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
６０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
工事後に測定した接地抵抗、絶縁抵抗を入力

## 【入力シート】電気使用申込書
区・町内名 | [7 empty] | 連記式申込書 |  |  | 住所 | [9 empty] | 工事店コード |  |  |  | 新規契約負荷設備
新規負荷設備
[25 empty] | 灯種 |  | 蛍光灯（低力） | [7 empty] | 蛍光灯（低力）
蛍光灯（高力）
[13 empty] | TEL | [11 empty] | メーカー | [9 empty] | インバーター式蛍光灯
[8 empty] | （街路灯用） |  |  | 工事店 | [9 empty] | 業者登録番号 | [13 empty] | ＬＥＤ照明灯
機種
| 営業所コード |  | 契約種別 | 工事種別
[25 empty] | 電力会社申請 入力容量※ |  |  |  |  | VA W
Ｗ
[11 empty] | 設計回付※ |  |  | オンライン反映※ |  |  |  |  | 台帳整理番号 | [5 empty] | ※仕様書記載の「電力会社申請入力容量」、入力ＶＡ、 蛍光灯の場合は出力Ｗを入力ください。
[11 empty] | 要 |  | 否 | 済 | 未済 | [9 empty] | ※灯種が「その他」の場合は提出された仕様書により、 当社にて入力容量を確認いたします。
※中電にて反映
しゅん工調査票
整理 |  | お客さま番号 （住所コード以降をハイフン無で反映） |  |  | 日程 | 小売受付番号 | 契約名義 |  | （カナ） ※濁点は1文字 | 契約 |  | 既設負荷設備 ※わかる範囲で 入力ください |  |  |  | 変圧器柱 | バンク | 引込柱 |  | 引込方法 |  | 器具の取付高さ |  | 供給検討結果 |  |  | 共架可否確認 （新設の場合） | 接地抵抗 |  | 絶縁抵抗 |  | 調査者
Ｎｏ | [9 empty] | ＶＡ | [13 empty] | 営業 |  | 配電 |  | 測定値 | 調査者 | 測定値 | 調査者
１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
１０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
１３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
１６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
１８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
１９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
２７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
２９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
３０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
３３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
３６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
３８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
３９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 完結処理
４７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
４９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 調 査 中・保
５０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５１ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５２ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 供給承諾
５３ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５４ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５５ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 設 計
５６ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５７ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
５８ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA |  |  | 受 付
５９ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
６０ | [22 empty] | ｍ | 可 ・ 否 |  | 可 ・ 否 |  | Ω |  | MΩ mA
添付書類（３）

## 【入力シート】電気工事しゅん工記録
区・町内名 | [6 empty] | 電気工事しゅん工記録 |  | 住所 |  |  |  |  | 工事店コード
TEL
[7 empty] | 連記式 |  | 工事店 |  |  |  |  | 業者登録番号
| 営業所コード |  | 契約種別 | 異動コード
整理 |  | お客さま番号 |  |  | 日程 | 契約名義 |  | （カナ） |  |  | 接地抵抗 |  | 絶縁抵抗
Ｎｏ | [10 empty] | 抵抗値 | 工事者 | 抵抗値 |  | 工事者
１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
１９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
２９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
３９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
４９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５１ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５２ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５３ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５４ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５５ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５６ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５７ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５８ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
５９ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA
６０ |  | 0 | [8 empty] | Ω |  | MΩ ｍA

## 【入力シート】電気工事しゅん工記録（２）
点 検 項 目
|  |  | ①取付点から分電盤までの配線 | [7 empty] | ②分電盤の確認 | [6 empty] | ③④漏電・アース（絶縁・接地抵抗値）測定 | [5 empty] | ⑤配線器具 |  |  |  |  | ⑥負荷機器 | その他
|  |  | 引込線取付点の高さはよいか | 引込線の支持方法はよいか | 電線種類・太さはよいか | 電線損傷またはその恐れはないか | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | 引込口の保護はよいか | ラス張りなどの貫通部分の施設方法はよいか | 電線固定状況はよいか | 取付場所および高さはよいか | ブレーカー取付状況はよいか | ブレーカー種類（過電流保護含む）はよいか | 漏電遮断機・開閉器の容量はよいか | 漏電遮断機・開閉器の動作はよいか | 漏電遮断機・開閉器の端子ネジ締付はよいか | 分電盤内の状況（目視点検）はよいか | 絶縁抵抗値はよいか | 接地抵抗値測定はよいか | 接地線接続状況はよいか | 機器の接地線取付はよいか | 接地線の太さはよいか | 接地線は必要な防護があるか | 配線、配管、配線器具等の施工場所による選定はよいか | 他物（ガス・弱電等）との離隔はあるか | ラス張り金属張りの絶縁方法、貫通部分の防護はよいか | 接続、結線、絶縁処理はよいか | 電気用品安全法に基づくＰＳＥの標識はあるか | 負荷機器の容量ならびに施工場所による選定はよいか | 配線図内容と相違はないか | 未施工はないか | 引込口配線に接続箇所は、分電盤図と相違していないか
整理 | 点検者
Ｎｏ
１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
１９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２１ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２２ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２３ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２４ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２５ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２６ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２７ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２８ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
２９ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
３０ | 中間 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 竣工 | 月 日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 異動インプット票
区・町内名 | [6 empty] | 異動インプット票 |  | 住所 |  |  |  |  | 工事店コード
TEL
[7 empty] | 連記式 |  | 工事店 |  |  |  |  | 業者登録番号
| 営業所 |  | 契約種別 | 工事種別
[13 empty] | 検査前区分 |  |  | 台帳整理番号
照合
整理 |  | お客さま番号（住所コード以降） |  |  | 日程 | 契約名義 |  | （カナ） |  |  | 契約（ＶＡ） | 入力コード |  |  |  |  | 料金適用
Ｎｏ | [11 empty] | 供給方式 | 支払区分 |  | EB区分 |  | 年 | 月 | 日 | 落成処理
１ |  | 0 |  |  | 0
２ |  | 0 |  |  | 0
３ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 契約審査
４ |  | 0 |  |  | 0
５ |  | 0 |  |  | 0
６ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 配電審査
７ |  | 0 |  |  | 0
８ |  | 0 |  |  | 0
９ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 調 査 中・保
１０ |  | 0 |  |  | 0
１１ |  | 0 |  |  | 0
１２ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 計器交付
１３ |  | 0 |  |  | 0
１４ |  | 0 |  |  | 0
１５ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 計器・ＳＢ 交付承認
１６ |  | 0 |  |  | 0
１７ |  | 0 |  |  | 0
１８ |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 発 行
１９ |  | 0 |  |  | 0
２０ |  | 0 |  |  | 0
２１ |  | 0 |  |  | 0
２２ |  | 0 |  |  | 0
２３ |  | 0 |  |  | 0
２４ |  | 0 |  |  | 0
２５ |  | 0 |  |  | 0
２６ |  | 0 |  |  | 0
２７ |  | 0 |  |  | 0
２８ |  | 0 |  |  | 0
２９ |  | 0 |  |  | 0
３０ |  | 0 |  |  | 0
３１ |  | 0 |  |  | 0
３２ |  | 0 |  |  | 0
３３ |  | 0 |  |  | 0
３４ |  | 0 |  |  | 0
３５ |  | 0 |  |  | 0
３６ |  | 0 |  |  | 0
３７ |  | 0 |  |  | 0
３８ |  | 0 |  |  | 0
３９ |  | 0 |  |  | 0
４０ |  | 0 |  |  | 0
４１ |  | 0 |  |  | 0
４２ |  | 0 |  |  | 0
４３ |  | 0 |  |  | 0
４４ |  | 0 |  |  | 0
４５ |  | 0 |  |  | 0
４６ |  | 0 |  |  | 0
４７ |  | 0 |  |  | 0
４８ |  | 0 |  |  | 0
４９ |  | 0 |  |  | 0
５０ |  | 0 |  |  | 0
５１ |  | 0 |  |  | 0
５２ |  | 0 |  |  | 0
５３ |  | 0 |  |  | 0
５４ |  | 0 |  |  | 0
５５ |  | 0 |  |  | 0
５６ |  | 0 |  |  | 0
５７ |  | 0 |  |  | 0
５８ |  | 0 |  |  | 0
５９ |  | 0 |  |  | 0
６０ |  | 0 |  |  | 0

## Sheet1 (hidden)
異動種別 | 異動コード
減設 | 131
新設 | 011
設変 | 141
増設 | 121

## Sheet2 (hidden)
灯種 | 係数
ＬＥＤ照明灯 | 100%
インバーター式蛍光灯 | 100%
蛍光灯（高力） | 150%
蛍光灯（低力） | 200%