## 新・連系資料
発電設備等の系統連系資料
お客さま名 | [13 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [7 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[14 empty] | 工事費用請求先 | [7 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
（注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 結線 | 選択して下さい |  |  |  |  | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。 | [7 empty] | ※太陽光発電設備が１０ｋＷ未満で余剰型配線の 場合のみ、Ｗ発電判定を行います。
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [19 empty] | 「Ｗ発電」内容確認(中電記入欄)
新設 | [8 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [13 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
[15 empty] | 屋外開閉器 | [8 empty] | (1)太陽光からの逆潮流発生時に自家発がリレー で停止（押上効果なし） ⇒買取制度上、太陽光単独と同等扱い
|  |  |  | インバータ | [10 empty] | 設置 |  | 無
1系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [5 empty] | 種類 |  | 選択して下さい | [6 empty] | (2)自家発から逆潮流発生時のみ自家発がリレー で停止（押上効果あり） ⇒買取制度上、Ｗ発電に該当
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [6 empty] | ｍ | [10 empty] | (3)自家発からの逆潮流発生時に自家発は停止し ない（逆電力リレー(RPR)無） ⇒買取制度の買取対象外
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [6 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する 場合は，逆接続可能型としてください
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [7 empty] | ①全量配線の場合
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | バッテリー | 無
|  |  | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [12 empty] | 無 |  |  | A |  | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
[26 empty] | 種類 |  | 選択して下さい |  |  | 種類 | 選択して下さい
[16 empty] | ②主開閉器１次側の場合 | [11 empty] | ( ) |  |  |  | ( )
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [8 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | 工事内容 |  | 選択して下さい |  |  | 工事内容 | 選択して下さい
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 結線 | 選択して下さい | [7 empty] | 種類 | 選択して下さい | [6 empty] | メーカー |  | 記載ください |  |  | メーカー | 記載ください
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい | [8 empty] | 選択して下さい | [6 empty] | パワコン型式 |  | 記載ください |  |  | パワコン型式 | 記載ください
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [14 empty] | 容量 |  | A | [5 empty] | JIA認証 |  | 選択して下さい |  |  | JIA認証 | 記載ください
選択して下さい | [8 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 認証番号 |  | 記載ください |  |  | 認証番号 | 記載ください
[26 empty] | 発電機出力 |  | 記載ください |  | [kW] | 発電機出力 | 記載ください | [kW]
|  |  |  | インバータ | [21 empty] | インバータ出力 |  | 記載ください |  | [kW] | インバータ出力 | 記載ください | [kW]
2系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [16 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 選択して下さい |  |  | 逆電力リレーの有無 | 選択して下さい
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [13 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [6 empty] | ｍ | [12 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択 |  |  |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [17 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [17 empty] | 結線 |  | 選択して下さい |  |  | 結線 | 選択して下さい
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [17 empty] | 種類 |  | 選択して下さい |  |  | 種類 | 選択して下さい
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  | [W] | バッテリー | 無
|  |  |  | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [17 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
③主開閉器２次側の場合
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。 ■ 平成２８年度より契約決定主開閉器の１次側へ再エネ設備を接続することは出来ません。 （契約決定主開閉器より再エネ設備の容量の方が大きい場合を除く）
④-2
再エネ以外の自家発電設備等
供給用 WHM
※ 供給用 WHM
購入用 WHM
屋外 開閉器
B
(a)
(b)
(d)
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
(e)
※ 購入用 WHM
主開閉器(ELCB)
(c)
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。 ※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
B
④-1
B
⑤
屋外 開閉器
B

## 新・記入例
発電設備等の系統連系資料記入例
発電設備等の系統連系資料
| お客さま名 |  |  | 中電 太郎 | [12 empty] | 工事費用（販売先が当社の場合） | [7 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[17 empty] | 工事費負担金請求先 | [7 empty] | 電線種類 |  |  |  | 太さ |  | 距離
[25 empty] | CV |  |  |  | 22 |  | 10 |  | ｍ
※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
（注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。
| 発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  |  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 結線 | ③ |  |  |  |  | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。 | [8 empty] | ※太陽光発電設備が１０ｋＷ未満で余剰型配線の 場合のみ、Ｗ発電判定を行います。
| 最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] |  | 種類 | ELCB以外の開閉器
| 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [21 empty] | 「Ｗ発電」内容確認(中電記入欄)
| 新設 | [10 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [14 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
[18 empty] | 屋外開閉器 | [9 empty] | (1)太陽光からの逆潮流発生時に自家発がリレー で停止（押上効果なし） ⇒買取制度上、太陽光単独と同等扱い
[6 empty] | インバータ | [11 empty] | 設置 |  | 無
| 1系統目 |  |  |  |  | メーカー | ○○ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [5 empty] | 種類 |  | 選択して下さい | [7 empty] | (2)自家発から逆潮流発生時のみ自家発がリレー で停止（押上効果あり） ⇒買取制度上、Ｗ発電に該当
| 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | ○○○○ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
| 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | ００００ |  |  | CV |  | 14 | 5 | ｍ | [11 empty] | (3)自家発からの逆潮流発生時に自家発は停止し ない（逆電力リレー(RPR)無） ⇒買取制度の買取対象外
| ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 皮相電力一定 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [6 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する 場合は，逆接続可能型としてください
[6 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
[6 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
| インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  |  | バッテリー | 無 | [11 empty] | ①全量配線の場合
[5 empty] | [W] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [12 empty] | MCB |  | 50 |  | A |  | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
[30 empty] | 種類 |  | 燃料電池 |  |  | 種類 | 蓄電池
[19 empty] | ②主開閉器１次側の場合 | [12 empty] | ( ) |  |  |  | ( )
| 発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [8 empty] | 主開閉器(ELCB) | [8 empty] | 工事内容 |  | 新設 |  |  | 工事内容 | 新設
|  |  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 結線 | 選択して下さい | [7 empty] | 種類 | 3P3E | [7 empty] | メーカー |  | △△ |  |  | メーカー | □□
| 最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい | [8 empty] | 逆接続可能型 | [7 empty] | パワコン型式 |  | △△△△ |  |  | パワコン型式 | □□□□
| 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [15 empty] | 容量 | 50 | A | [6 empty] | JIA認証 |  | 認証品 |  |  | JIA認証 | 認証品
| 選択して下さい | [10 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [8 empty] | 認証番号 |  | ＭＴー0000 |  |  | 認証番号 | ＭＤー0000
[30 empty] | 発電機出力 |  | 0.7 |  | [kW] | 発電機出力 |  | [kW]
[6 empty] | インバータ | [23 empty] | インバータ出力 |  | 0.7 |  | [kW] | インバータ出力 | 1.5 | [kW]
| 2系統目 |  |  |  |  | メーカー | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線 | [17 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 有c |  |  | 逆電力リレーの有無 | 有c
| 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | [5 empty] | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [14 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
| 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [7 empty] | ｍ | [13 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択 |  |  |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
| ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [18 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
[6 empty] | 最大出力 |  |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [18 empty] | 結線 |  | ⑤ |  |  | 結線 | ⑤
[6 empty] | 出力電圧 |  |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [18 empty] | 種類 |  | ELCB(逆接続可能型) |  |  | 種類 | ELCB(逆接続可能型)
| インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  |  | [W] | バッテリー | 無
[6 empty] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [18 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
③主開閉器２次側の場合
(a)
(b)
(c)
(d)
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。 ■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。 ■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。 （ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。） ■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。 ■ 平成２８年度より契約決定主開閉器の１次側へ再エネ設備を接続することは出来ません。 （契約決定主開閉器より再エネ設備の容量の方が大きい場合を除く）
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
B
⑤
再エネ以外の自家発電設備等
B
供給用 WHM
※ 供給用 WHM
購入用 WHM
屋外 開閉器
添付資料
インバータ回路用 開閉器(ELCB)
(e)
※ 購入用 WHM
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。 ※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
○必ずご記入ください
○ 2 系統目がある場合に ご記入く だ さい
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○必ずご選択ください。 ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○インバータ（パワーコンディショナー） から配電盤までの電線について必ずご記入 ください。
2020年4月1日以降の 申込からご使用願います
○新しい項目 力率一定制御方式を選択し、最大電力を記入ください。
○余剰配線か全量配線か、配線を実線で 必ずご記入ください。
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
主開閉器(ELCB)
○再エネ以外の自家発電設備がある場合はご記入ください。
④-2
B
B
④-1
屋外 開閉器
○屋外開閉器がある場合はご記入 ください。 ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は 逆接続可能型の開閉器が必要となります。