## 新・連系資料
発電設備等の系統連系資料
工事費用請求先
お客さま名 | [11 empty] | 請求先宛名 | [8 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[21 empty] | 電線種類 |  | 太さ
請求先住所
領収証名義
| （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [11 empty] | ※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 結線 | 選択して下さい |  |  |  | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。
新設 | [8 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
屋外開閉器
|  |  |  | インバータ | [9 empty] | 設置 |  | 無
1系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 |  |  |  |  | 種類 |  | 選択して下さい
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | －
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [5 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する 場合は，逆接続可能型としてください
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [6 empty] | ①全量配線の場合
|  |  |  | バッテリー | 無 | [18 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
|  |  |  | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [11 empty] | 無 |  | A |  | 種類 | 選択して下さい |  | 種類 | 選択して下さい
[25 empty] | ( ) |  |  | ( )
[15 empty] | ②主開閉器１次側の場合 | [8 empty] | 工事内容 | 選択して下さい |  | 工事内容 | 選択して下さい
発電設備 ① |  | 選択して下さい |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [7 empty] | 主開閉器(ELCB) | [6 empty] | メーカー | 記載ください |  | メーカー | 記載ください
|  | その他（ ） |  |  | ( ) |  |  |  | 結線 | 選択して下さい | [6 empty] | 種類 | 選択して下さい | [5 empty] | パワコン型式 | 記載ください |  | パワコン型式 | 記載ください
最大(合計)出力 |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい | [7 empty] | 選択して下さい | [5 empty] | JIA認証 | 選択して下さい |  | JIA認証 | 記載ください
工事内容 |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [13 empty] | 容量 |  | A |  |  |  |  | 認証番号 | 記載ください |  | 認証番号 | 記載ください
選択して下さい | [8 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [7 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [6 empty] | 力率一定 制御方式 | 選択して下さい |  | 力率一定 制御方式 | 選択して下さい
[24 empty] | 発電機出力 | 記載ください | [kW] | 発電機出力 | 記載ください | [kW]
|  |  |  | インバータ | [19 empty] | インバータ出力 | 記載ください | [kW] | インバータ出力 | 記載ください | [kW]
2系統目 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [14 empty] | 逆電力リレーの有無 | 選択して下さい |  | 逆電力リレーの有無 | 選択して下さい
解列箇所の開閉器 |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | [12 empty] | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。 |  |  | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。
種類 |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [17 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [15 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択 |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
|  |  |  | 最大出力 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [15 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  | インバータ回路用開閉器
|  |  |  | 出力電圧 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [15 empty] | 結線 | 選択して下さい |  | 結線 | 選択して下さい
|  |  |  | バッテリー | 無 | [18 empty] | 種類 | 選択して下さい |  | 種類 | 選択して下さい
|  |  |  | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
[15 empty] | ③主開閉器２次側の場合 | [8 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。
■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。
■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。
■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
④-2
再エネ以外の自家発電設備等
供給用
WHM
※
供給用
WHM
購入用
WHM
屋外 開閉器
B
(a)
(b)
(d)
インバータ回路用
開閉器(ELCB)
(e)
※
購入用
WHM
主開閉器(ELCB)
(c)
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。
※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
B
④-1
B
⑤
屋外
開閉器
B

## 新・記入例
発電設備等の系統連系資料記入例
発電設備等の系統連系資料
工事費用請求先
| お客さま名 |  |  | ○○ ○○ | [10 empty] | 請求先宛名 |  | ○○株式会社 | [7 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[25 empty] | 電線種類 |  |  | 太さ
[15 empty] | 請求先住所 |  | 名古屋市東区○○ ○○番地
[15 empty] | 領収証名義 |  | ○○株式会社
|  | （注）創蓄一体型発電システムの場合、①に太陽光パネル出力 ②に蓄電池出力をご記入ください。 | [14 empty] | ※ご請求書は郵送にてお振込み用紙をお送りいたします。
| 発電設備 ① |  | 太陽光 |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器
|  |  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 結線 | ③ |  |  |  |  | ※スマートメーター取付(取替)の場合、供給用・購入用と合わせて計器１台となります。
| 最大(合計)出力 |  | 5.512 |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] |  | 種類 | ELCB以外の開閉器
| 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。
| 新設 | [10 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
屋外開閉器
[6 empty] | インバータ | [11 empty] | 設置 |  | 無
| 1系統目 |  |  |  |  | メーカー | ○○ |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [5 empty] | 種類 |  | 選択して下さい
| 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | ○○○○ |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ
| 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ | MP | － | ００００ | [6 empty] | ｍ
| ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 | 皮相電力一定 |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [6 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する 場合は，逆接続可能型としてください
[6 empty] | 最大出力 | 5.5 |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。
[6 empty] | 出力電圧 | 100/200 |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。
[6 empty] | バッテリー | 無 | [11 empty] | ①全量配線の場合 | [9 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等 |  |  | 再エネ以外の自家発電設備等
[6 empty] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。 | [12 empty] | MCB |  | 50 | A |  | 種類 | 燃料電池 |  | 種類 | 蓄電池
[30 empty] | ( ) |  |  | ( )
[19 empty] | ②主開閉器１次側の場合 | [9 empty] | 工事内容 | 新設 |  | 工事内容 | 新設
| 発電設備 ① |  | 選択して下さい |  |  | 発電設備 ② | 選択して下さい |  |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [8 empty] | 主開閉器(ELCB) | [7 empty] | メーカー | △△ |  | メーカー | □□
|  |  | その他（ ） |  |  |  | ( ) |  |  |  |  | 結線 | 選択して下さい | [7 empty] | 種類 | 3P3E | [6 empty] | パワコン型式 | △△△△ |  | パワコン型式 | □□□□
| 最大(合計)出力 |  |  |  | [kW] | 定格出力 |  |  |  | [kW] |  | 種類 | 選択して下さい | [8 empty] | 逆接続可能型 | [6 empty] | JIA認証 | 認証品 |  | JIA認証 | 認証品
| 工事内容 |  |  |  | ※設置される発電設備をご選択下さい。最大(合計) 出力は、ご申請の「発電設備出力」と同様の数値 を小数点以下第３位までご記入下さい。 ※発電設備②で蓄電池を選択された場合は、 「定格出力[kW]」を「定格容量[kWh]」に 読み替えのうえ、ご記入ください。 | [15 empty] | 容量 | 50 | A | [5 empty] | 認証番号 | ＭＴー0000 |  | 認証番号 | ＭBー0000
| 選択して下さい | [10 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，①②に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [8 empty] | ＊ELCB２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [7 empty] | 力率一定 制御方式 | 一定制御非対応 |  | 力率一定 制御方式 | 一定制御非対応
[29 empty] | 発電機出力 | 0.7 | [kW] | 発電機出力 | 9.8 | [kW]
[6 empty] | インバータ | [22 empty] | インバータ出力 | 0.7 | [kW] | インバータ出力 | 3 | [kW]
| 2系統目 |  |  |  |  | メーカー | [5 empty] | インバータ～配電盤の電線 | [16 empty] | 逆電力リレーの有無 | 有c |  | 逆電力リレーの有無 | 有c
| 解列箇所の開閉器 |  |  |  |  | 型 式 | [5 empty] | 電線種類 |  | 太さ | [14 empty] | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。 |  |  | ※力率一定制御方式が不明の場合、 各メーカーへお問い合わせください。
| 種類 |  |  |  |  | 認証番号※ |  | － | [20 empty] | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください |  |  | ※蓄電池の場合は、「発電機出力[kW]」を「定格 容量[kWh]」に読み替えのうえ、ご記入ください
| ※インバータがJET認証品でない場合にご記入ください |  |  |  |  | 力率一定 制御方式 |  |  |  |  | 力率一定制御方式が不明の場合、各メーカーへお問い合わせください。 | [17 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択 |  |  | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
[6 empty] | 最大出力 |  |  |  | [kW] | 最大出力は力率１の時のkWをご記入ください。 | [17 empty] | インバータ回路用開閉器 |  |  | インバータ回路用開閉器
[6 empty] | 出力電圧 |  |  |  | [V] | ※認証番号は太陽光の場合ＰまたはＭＰ、 複数直流入力用はMDとご記入ください。 | [17 empty] | 結線 | ⑤ |  | 結線 | ⑤
[6 empty] | バッテリー | 無 | [21 empty] | 種類 | ELCB(逆接続可能型) |  | 種類 | ELCB(逆接続可能型)
[6 empty] | 逆電力リレーの有無 | 無 |  |  |  | ※逆電力リレーが本体内蔵の場合は、 「有」を選択し、パワコンの仕様書等 を添付ください。
[19 empty] | ③主開閉器２次側の場合 | [9 empty] | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 |  |  | ※結線は接続する配線の番号を選択下さい。 なお，④-1,2に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。
(a)
(b)
(c)
(d)
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。
■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。
■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。
（ＷＥＢ申請の場合は青下地欄はご記入不要です。）
■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
B
⑤
再エネ以外の自家発電設備等
B
供給用
WHM
※
供給用
WHM
購入用
WHM
屋外 開閉器
添付資料
インバータ回路用
開閉器(ELCB)
(e)
※
購入用
WHM
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。
※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
○必ずご記入ください
○
2
系統目がある場合に
ご記入く
だ
さい
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
○必ずご選択ください。
ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は
３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○新しい項目
力率一定制御方式を選択し、最大電力を記入ください。
○余剰配線か全量配線か、配線を実線で
必ずご記入ください。
再エネ以外の自家発電設備等
空欄は現地の状況に合わせて選択してください。
主開閉器(ELCB)
○再エネ以外の自家発電設備がある場合はご記入ください。
④-2
B
B
④-1
屋外
開閉器
○屋外開閉器がある場合はご記入
ください。
ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は逆接続可能型の開閉器が必要となります。